密封报价单

项目名称： 浙江水利水电学院人文与外国语学院“口笔译一体化实训中心”吊顶装修采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2024年11月6日

预算：49900.00元

| 序号 | 采购内容 | 推荐品牌 | 设备型号 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价(元) | 报价总价(元) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成吊顶 | 航昊 金顶、蓝宏、翰鼎； | 生态铝材扣板，纳米喷涂，防潮=防腐蚀，抗油污不发黄，阻燃。 | 1200*600铝扣板，厚度1.0毫米以上。主副龙骨、角条，修边条、吊杆、辅件等安装人工、材料搬运。 | 140平方米 | 190 |  |  |  |
| 2 | 电气线路铺设 | 中策、元通、珠江、山泽、绿联； | 六类网线、2.5平方以上电源线 | 铺设全新电路。网线、监控线、照明线以及管子辅材等。包含空调等所有电气线路铺设材料，含安装主材、PVC线槽线管辅材、人工。 | 140平方米 | 130 |  |  |  |
| 3 | 同传教室灯具 | 金旭 阳光、开利、森丰 | LED节能灯 | 美观，符合教学环境。 1200*600双色平板灯。 | 15 | 300 |  |  |  |
| 4 | 筒灯 | 金旭阳光、开利、森丰 | LED节能灯 | 4寸筒灯 | 20 | 30 |  |  |  |
| 总价 | 49900.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的铜管加长费用、打孔，税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 2、投标单位所投商品品牌、型号需与询价单推荐品牌保持一致，否则按无效标处理。

- 3、请于2024年11月11日10：00前密封报价到浙江水利水电学院综合楼5楼人文与外国语学院511办公室，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：杨老师　电话：15868110886

- 4、交货时间为中标后需在7天内完成供货。在学校组织验收后如发现不能满足合同要求的，学校有权退回。并取消合同。

- 5、服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。